ESYLUX / Наружное освещение / Ландшафтные светильники

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN

ESYLUX ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI
Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
Интерфейс пользователя: DALI
Система управления: DALI
Тип монтажа: стоять
Место монтажа: Напольный
Примерные: Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm
Масса: 7830 g
Степень защиты: IP65
Класс защиты: I
Ударопрочность: IK10
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха: 5-95 % без конденсата
Цвет: графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024
Номинальное напряжение: 200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: прозрачный
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 159 °
Номинальная мощность: 17 W
Световой поток: 1270 lm
Светоотдача: 74 lm/W
Цветовая температура: 3100 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 70000 h
Фотобиологическая безопасность: RG0