ESYLUX / Наружное освещение / Ландшафтные светильники

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 WH

ESYLUX ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K WHITE CLEAR ON/OFF
LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
Система управления: ON/OFF
Тип монтажа: стоять
Место монтажа: Напольный
Примерные: Высота/глубина 700 mm, Ø 100 mm
Масса: 3216 g
Степень защиты: IP65
Класс защиты: I
Ударопрочность: IK10
Допустимая температура окружающей среды: -25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха: 5-95 % без конденсата
Цвет: Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Номинальное напряжение: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Рассеиватель: прозрачный
Угол излучения: прямое
Угол излучения: 160 °
Номинальная мощность: 7 W
Световой поток: 530 lm
Светоотдача: 75 lm/W
Цветовая температура: 3000 K
Коэффициент цветопередачи R<sub>a</sub>: &gt; 80
Срок службы светодиодов L80B50: 70000 h
Фотобиологическая безопасность: RG0